附件：拟招标采购试验仪器的明细表
	包件一 ——实验设备（全部显示）
	
	
	

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	微机电液伺服万能试验机(1级)
	WAW-1000B
	台
	1

	2
	微机电液伺服万能试验机(1级)
	WAW-300B
	台
	1

	3
	微机电液伺服万能试验机(1级)
	WAW-100B
	台
	1

	4
	微机电液伺服压力机(电动丝杆)
	DYE-2000AD
	台
	1

	5
	钢筋反向弯曲试验机
	GW-40B含弯头
	台
	1

	6
	电脑控制水泥抗折抗压一体机
	DYE-300B
	台
	1

	7
	钢筋保护层厚度自动测定仪
	ZBL-R630扫描型
	台
	1


包件二清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	 1     
	千分表
	0-1mm
	个
	4

	 2     
	电动连续式标点机
	0.5-1.0
	个
	1

	 3     
	电子秤
	JS15-0.1g
	个
	1

	 4     
	水泥负压筛
	0.045mm
	台
	1

	 5     
	混凝土抗折夹具
	150*550
	台
	1

	 6     
	水泥抗压夹具
	40mm*40mm
	台
	1

	 7     
	干燥器
	300mm
	个
	1

	 8     
	水泥方孔筛
	0.9mm
	个
	1

	 9     
	李氏比重瓶
	250ml
	个
	4

	 10     
	电子天平
	2000g/0.01g
	台
	1

	 11     
	电子天平
	5000g/0.1g
	台
	1

	 12     
	分析天平
	200g/0.001g
	台
	1

	 13     
	水泥标准养护箱
	SHBY-40B
	台
	1

	 14     
	水泥标准砂（ISO）
	　
	袋
	10

	 15     
	比表面积仪
	FBT-9
	台
	1

	 16     
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160A型
	台
	1

	 17     
	水泥胶砂试模
	40*40*160
	个
	12

	 18     
	雷氏夹
	　
	盒
	1

	 19     
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	个
	1

	 20     
	维卡仪及附件
	/
	套
	1

	 21     
	胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	台
	1

	 22     
	胶砂振实台
	ZT-96
	台
	1

	 23     
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5型
	台
	1

	 24     
	沸煮箱
	FZ-31A
	台
	1

	 25     
	低温恒温水浴
	型号0506（100℃/0.1℃
	台
	1

	 26     
	水泥细度负压筛析仪
	FYS-150
	台
	1

	 27     
	抽湿机
	20m2房间
	台
	1

	 28     
	专用量水器
	225mL
	个
	1

	 29     
	专用量水器
	140-170mL
	个
	1

	 30     
	砝码
	2kg
	个
	1

	 31     
	玻璃板
	直径约80mm、厚4-5mm
	块
	4

	 32     
	电动摇筛机
	ZBSX-92A
	台
	1

	 33     
	砂、石料漏斗
	堆积密度用
	个
	2

	 34     
	新标准砂筛（方孔）
	φ300
	套
	1

	 35     
	新标准石筛（方孔）
	φ300
	套
	1

	 36     
	石子压碎值测定仪
	满足规范要求
	个
	1

	 37     
	碎石针片状规准仪
	满足规范要求　
	套
	1

	 38     
	自动砂当量仪
	SD-Ⅱ
	台
	1

	 39     
	饱和面干试模
	满足规范要求　
	套
	1

	 40     
	烘箱
	101-2A
	台
	1

	 41     
	电子计重秤
	30Kg/1g
	台
	1

	 42     
	容积升
	1-50L
	套
	1

	 43     
	浸水天平
	5000g/0.1g
	台
	1

	 44     
	电子天平
	1000g/0.01
	台
	1

	 45     
	亚甲蓝搅拌器
	满足规范要求　
	套
	1

	 46     
	亚甲蓝试剂
	满足规范要求　
	瓶
	4

	 47     
	水泥标准砂
	ISO
	袋
	10

	 48     
	细集料棱角性试验仪
	满足规范要求　
	台
	1

	 49     
	容量瓶
	500L
	个
	2

	 50     
	容量瓶
	1000L
	个
	2

	 51     
	细集料压碎值指标试模
	77*70
	个
	1

	 52     
	不锈钢方盘
	大、中、小
	套
	5

	 53     
	多功能电动击实仪
	JZ-2A
	台
	1

	 54     
	电热鼓风恒温干燥箱
	101-3
	台
	1

	 55     
	数显液塑限联合测定仪
	LG-100D
	台
	1

	 56     
	路面材料强度仪
	MQS-2
	台
	1

	 57     
	液压脱模器
	20t
	台
	1

	 58     
	测力环
	30KN
	个
	1

	 59     
	测力环
	7.5KN
	个
	1

	 60     
	CBR测试装置附件
	LQ-C
	套
	3

	 61     
	浸水膨胀附件
	LQ-P
	套
	3

	 62     
	手动击实仪
	满足规范要求　
	个
	1

	 63     
	土壤筛
	φ300
	套
	1

	 64     
	电子天平
	5000g/0.1g
	台
	1

	 65     
	电子天平
	2000g/0.1g
	台
	1

	 66     
	分析天平
	200g/0.0001g
	台
	1

	 67     
	电子天平
	200g/0.001g
	台
	1

	 68     
	电子秤
	100kg/5g
	台
	1

	 69     
	广口瓶
	500ml
	个
	4

	 70     
	百分表
	0.01mm
	个
	3

	 71     
	铝盒
	小
	个
	20

	 72     
	铝盒
	大
	个
	100

	 73     
	搪瓷杯
	1000mL
	个
	9

	 74     
	酒精
	1000mL，95%
	个
	8

	 75     
	砂浆保水率试模及配件
	　
	套
	1

	 76     
	气泵
	带气枪
	台
	1

	 77     
	脱模气枪
	　
	把
	4

	 78     
	坍落度筒
	10*20*30加厚
	套
	2

	 79     
	砼贯入阻力仪
	　
	台
	1

	 80     
	混凝土磁力振动台
	一平方
	台
	3

	 81     
	水泥净浆流动度测定仪
	　
	台
	1

	 82     
	砼抗压试模
	150*150*150
	组
	100

	 83     
	砼抗折试模
	150*150*550
	组
	4

	 84     
	水泥净浆试模
	40*40*160
	个
	24

	 85     
	砂浆试模
	70.7*70.7*70.7
	个
	24

	 86     
	混凝土弹性模量试模
	150*150*300
	个
	6

	 87     
	混凝土弹性模量测定仪
	TM-2方圆二用
	套
	1

	 88     
	扩展度试验仪
	不锈钢
	个
	1

	 89     
	强制式混凝土搅拌机
	HWJ60
	台
	1

	 90     
	砂浆分层度测定仪
	/
	台
	1

	 91     
	砂浆稠度仪
	SZ-145
	台
	1

	 92     
	电子台秤
	150KG/10G
	台
	1

	 93     
	混凝土含气量测定仪
	CA-3
	台
	1

	 94     
	水泥压浆剂高低速搅拌机
	SYJ-10
	台
	1

	 95     
	砂浆搅拌机
	SJD-15
	台
	1

	 96     
	电子天平
	5000g/0.1g
	台
	1

	 97     
	电子秤
	30kg/1g
	台
	1

	 98     
	试样筒
	5L带盖
	个
	2

	 99     
	智能喷淋养护室空调
	5P
	台
	1

	100    
	智能喷淋养护室喷淋设备
	
	套
	1

	101    
	智能喷淋养护室控制系统
	
	套
	1

	102    
	智能喷淋养护室空调
	3P
	台
	1

	103    
	智能喷淋养护室喷淋设备
	
	套
	1

	104    
	智能喷淋养护室控制系统
	
	套
	1

	105    
	移液管
	2ml
	支
	4

	106    
	移液管
	5ml
	支
	4

	107    
	容量瓶
	1000ml
	个
	4

	108    
	亚甲蓝
	纯度不低于98.5%　
	瓶
	8

	109    
	定量滤纸
	直径12.5
	盒
	4

	110    
	无水氯化钙
	　
	瓶
	4

	111    
	丙三醇
	　
	瓶
	4

	112    
	甲醛溶液
	　
	瓶
	4

	113    
	塑料桶
	5L
	个
	4

	114    
	酒精
	分析纯
	瓶
	10

	115    
	酚酞试剂
	　
	瓶
	2

	116    
	硅胶（干燥剂）
	　
	瓶
	4

	117    
	凡士林
	　
	瓶
	2

	118    
	黄油
	　
	罐
	2

	119    
	广口瓶
	100-500ml
	套
	2

	120    
	烧杯
	250-1000ml
	套
	2

	121    
	沸煮箱防雾罩
	　
	台
	1

	122    
	量筒
	5-1000ml
	套
	2

	123    
	滴定设备
	　
	套
	1

	124    
	大肚移液管
	10ml
	根
	4

	125    
	洗耳球(大、中、小)
	　
	套
	2

	126    
	玻璃棒
	　
	支
	10

	127    
	废液缸
	PVC材质
	个
	3

	128    
	不锈钢饭盒
	中
	个
	24

	129    
	3米直尺
	满足规范要求　
	把
	1

	130    
	2米直尺
	满足规范要求　
	把
	1

	131    
	不锈钢直角尺
	0-50cm
	把
	1

	132    
	贝壳曼梁(弯沉仪)
	5.4m
	台
	1

	133    
	坡度尺
	　
	把
	1

	134    
	灌砂筒
	φ200
	套
	3

	135    
	灌砂筒
	φ150
	套
	3

	136    
	压实度用标准砂
	0.3～0.6mm　
	袋
	6

	137    
	水泥浆比重计
	NB-1
	台
	1

	138    
	碳化深度测量仪
	带酚酞
	台
	1

	139    
	混凝土回弹仪
	ZCA-3
	台
	2

	140    
	回弹仪钢砧(标定用)
	满足规范要求　
	个
	2

	141    
	轻型触探仪
	10Kg
	套
	1

	142    
	荷兰触探仪
	10.35Kg
	套
	1

	143    
	泥浆三件套
	　
	套
	3

	144    
	钢直尺
	0-50cm
	把
	4

	145    
	塞尺
	0-15
	把
	2

	146    
	数显游标卡尺
	0-300mm
	把
	2

	147    
	万能角度尺
	0-320°
	把
	1

	148    
	电炉
	2KW
	台
	1

	149    
	比重瓶
	　
	个
	1

	150    
	干湿度计（数显）
	　
	个
	12

	151    
	精密温度计
	0-50/0.1℃
	支
	10

	152    
	读数显微镜
	150X
	台
	1

	153    
	金刚石钻头
	100mm*400mm
	个
	2

	154    
	数显温度计
	满足规范要求　
	支
	8

	155    
	红外温度计
	满足规范要求　
	支
	4

	156    
	秒表
	满足规范要求　
	个
	2

	157    
	高温电阻炉
	SX-5-12
	台
	1

	158    
	电子天平
	500g/0.01g
	台
	1

	159    
	扭矩扳手
	150-450
	套
	1

	160    
	竹节温度计
	0-300℃
	支
	6

	161    
	干湿温度计
	272-A/0.5℃
	支
	2

	162    
	楔形塞尺
	1-15mm(0.1)
	把
	2

	163    
	数显电子游标卡尺
	0-500cm
	把
	1

	164    
	数显回弹仪
	ZC3-T
	台
	2

	165    
	研钵
	　
	各
	2

	166    
	滤纸
	ɸ150
	盒
	10

	167    
	玻璃板
	400*400mm
	块
	4

	168    
	水银
	250g
	瓶
	1

	169    
	玻璃棒
	20公分长
	根
	5

	170    
	钢锤
	4P
	把
	2


